## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO UBS ARAUCÁRIA, BAIRRO CENTRO |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 02/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | UBS ARAUCÁRIA
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2 | 200 | 26.5 | 253 | 506
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 70 | 20 | 26.5 | 25.3 | 1771
[5 empty] | subtotal |  |  | 2277
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 30 | 72.65 | 26.5 | 91.9 | 2757
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 90x90x30cm e vigas de baldrame 15x30cm) | m³ | 12.59 | 2150.81 | 26.5 | 2720.77 | 34254.49
1.2.3 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos (em cima e nas duas lateriais das vigas) | m² | 68 | 33.92 | 26.5 | 42.91 | 2917.88
[5 empty] | subtotal |  |  | 39929.37
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | 101964 | Laje pré moldado de concreto, com vigotas de concreto e lajotas ceramica, malha de aço 4,2mm 15x15 e capa de concreto 3cm | m² | 169.8 | 146.45 | 26.5 | 185.26 | 31457.15
1.3.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x30cm e vigas de respaldo 12x20cm) (incluindo verga e contravega nas portas e janelas) | m³ | 9 | 2150.81 | 26.5 | 2720.77 | 24486.93
[5 empty] | subtotal |  |  | 55944.08
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 87497 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 369.75 | 65 | 26.5 | 82.23 | 30404.54
1.4.2 | 34713 | Porta de vidro temperado incolor 10 mm (entrada) | m² | 4.2 | 237.79 | 26.5 | 300.8 | 1263.36
1.4.3 | 102189 | Jogo de ferragem cromada para porta de vidro temperado, completa, com puxador, fechadura, etc | Unid. | 2 | 192.94 | 26.5 | 244.07 | 488.14
1.4.4 | 91299 | Porta de madeira maiciça 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças, completa (externa) | Unid. | 1 | 877.68 | 26.5 | 1110.27 | 1110.27
1.4.5 | 91314 | Porta de madeira semi oca 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças, completa (internas) | unid | 7 | 620 | 26.5 | 784.3 | 5490.1
1.4.6 | 91314 | Porta de madeira semi oca 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças, completa (internas) | unid | 8 | 653.3 | 26.5 | 826.42 | 6611.36
1.4.7 | 94570 | Janela/porta de correr em alumínio e basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 22.38 | 323.06 | 26.5 | 408.67 | 9146.03
1.4.8 | 99861 | Grade em ferro barra chata (portas e janelas), inclusive pintura e fixação chumbada na alvenaria | m² | 33 | 400 | 26.5 | 506 | 16698
[5 empty] | subtotal |  |  | 71211.8
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 220.04 | 76.91 | 26.5 | 97.29 | 21407.69
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 220.04 | 36.1 | 26.5 | 45.67 | 10049.23
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 40 | 45.95 | 26.5 | 58.13 | 2325.2
1.5.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC (calha ao redor da obra e rufos) | m | 75 | 60.64 | 26.5 | 76.71 | 5753.25
1.5.5 | 3993 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m | 70 | 18.97 | 26.5 | 24 | 1680
[5 empty] | subtotal |  |  | 41215.37
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 739.5 | 5.28 | 26.5 | 6.68 | 4939.86
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 739.5 | 22 | 26.5 | 27.83 | 20580.29
1.6.3 | 96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação e acabamentos (interno) | m² | 169.8 | 57.2 | 26.5 | 72.36 | 12286.73
1.6.4 | 96112 | Forro de madeira de eucalipto em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 50.24 | 60 | 26.5 | 75.9 | 3813.22
1.6.5 | 88415 | Fundo selador, 1 demão (paredes e forro de gesso) | m² | 739.8 | 2.34 | 26.5 | 2.96 | 2189.81
1.6.6 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos (paredes e forro de gesso) | m² | 739.8 | 21.85 | 26.5 | 27.64 | 20448.07
1.6.7 | 102229 | Pintura esmalte acetinado em madeira, três demãos, inclusive fundo para madeira (portas, forro e testeiras) | m² | 80 | 18.87 | 26.5 | 23.87 | 1909.6
1.6.8 | 93389 | Azulejo cerâmico para parede (copa e banheiros até o teto) | m² | 169.5 | 42.07 | 26.5 | 53.22 | 9020.79
1.6.9 | 101965 | Peitoril linear em granito, assentado sobre argamassa com aditivo | m | 24 | 90 | 26.5 | 113.85 | 2732.4
[5 empty] | subtotal |  |  | 77920.77
1.7 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.7.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 169.8 | 35.92 | 26.5 | 45.44 | 7715.71
1.7.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 139.7 | 5.42 | 26.5 | 6.86 | 958.34
[5 empty] | subtotal |  |  | 8674.05
1.8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.8.1 | 101497 | Entrada de energia elétrica, bifásica, com caixa de sobrepor, com medidor, cabo 10 mm², e disjuntores (entrada subterrânea) Padrão Celesc | unid | 1 | 1384.04 | 26.5 | 1750.81 | 1750.81
1.8.2 | 5044 | Poste padrão celesc bifásico, instalado | unid | 1 | 1005.1 | 26.5 | 1271.45 | 1271.45
1.8.3 | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir, para 12 disjuntores, com barramento, fornecimento e instalação | unid | 1 | 370.08 | 26.5 | 468.15 | 468.15
1.8.4 | 97592 | Luminária tipo paflon com lampada LED 15W | unid | 21 | 40.02 | 26.5 | 50.63 | 1063.23
1.8.5 | 980 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 100 | 8.69 | 26.5 | 10.99 | 1099
1.8.6 | 982 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6,0mm², flexível | m | 100 | 5.08 | 26.5 | 6.43 | 643
1.8.7 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível | m | 100 | 3.63 | 26.5 | 4.59 | 459
1.8.8 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 700 | 2.03 | 26.5 | 2.57 | 1799
1.8.9 | 34616 | Disjuntor bipolar de 6 ate 32A | unid | 12 | 50.9 | 26.5 | 64.39 | 772.68
1.8.10 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 21 | 25.28 | 26.5 | 31.98 | 671.58
1.8.11 | 91996 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | unid | 64 | 30.19 | 26.5 | 38.19 | 2444.16
1.8.12 | 2689 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 250 | 1.42 | 26.5 | 1.8 | 450
[5 empty] | subtotal |  |  | 12892.06
1.9 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.9.1 | 97741 | Kit cavalete para para medição de água em PVC (padrão Casan) | Unid. | 1 | 138.31 | 26.5 | 174.96 | 174.96
1.9.2 | 95673 | Hidômetro DN 20 (½), fornecimento e instalação | Unid. | 1 | 136.47 | 26.5 | 172.63 | 172.63
1.9.3 | 9868 | Tubo PVC soldavel 25mm | m | 150 | 3.64 | 26.5 | 4.6 | 690
1.9.4 | 9875 | Tubo PVC soldavel 50mm | m | 24 | 13.63 | 26.5 | 17.24 | 413.76
1.9.5 | 9836 | Tubo de esgoto de 100mm | m | 56 | 13.15 | 26.5 | 16.63 | 931.28
1.9.6 | 9838 | Tubo de esgoto de 50mm | m | 56 | 8.07 | 26.5 | 10.21 | 571.76
1.9.7 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto | Unid. | 50 | 40 | 26.5 | 50.6 | 2530
1.9.8 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua | Unid. | 60 | 30 | 26.5 | 37.95 | 2277
1.9.9 | 86913 | Torneira cromada | Unid. | 5 | 21.58 | 26.5 | 27.3 | 136.5
1.9.10 | 89491 | Ralo sifonado de PVC | Unid. | 8 | 50.09 | 26.5 | 63.36 | 506.88
1.9.11 | 86888 | Vaso sanitário caixa acoplada, inclusive assento em plastico, completo fornecimento e instalação | Unid. | 3 | 395.62 | 26.5 | 500.46 | 1501.38
1.9.12 | 95472 | Vaso sanitário sifonado, válvula Hydra, inclusive assento em plastico, completo fornecimento e instalação (alavanca de acionamento padrão PNE) | Unid. | 2 | 650 | 26.5 | 822.25 | 1644.5
1.9.13 | 86902 | Lavatório louça branca com coluna | Unid. | 5 | 230.23 | 26.5 | 291.24 | 1456.2
1.9.14 | 88504 | Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios, fornecimento e instalação | Unid. | 2 | 629.19 | 26.5 | 795.93 | 1591.86
1.9.15 | 98102 | Caixa de gordura em PVC | Unid. | 1 | 109.05 | 26.5 | 137.95 | 137.95
1.9.16 | 97901 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria | Unid. | 4 | 259.54 | 26.5 | 328.32 | 1313.28
1.9.17 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m (rede hidrossanitária) | m³ | 5 | 72.65 | 26.5 | 91.9 | 459.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 16509.44
1.10 |  | PAVER ENTRADA
1.10.1 | 94315 | Aterro compactado, com material de boa qualidade (frente da obra) | m³ | 50 | 33.03 | 26.5 | 41.78 | 2089
1.10.2 | 92396 | Execução de piso intertavado, com bloco retangular 20x10cm, espessura 6cm, sobre base de pó de pedra | m² | 91.08 | 54.72 | 26.5 | 69.22 | 6304.56
[5 empty] | subtotal |  |  | 8393.56
|  | TOTAL | [5 empty] | 334967.5
TOTAL GERAL |  |  | 334967.5
São Joaquim, 30 de março de 2021.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO UBS ARAUCÁRIA, BAIRRO CENTRO
DATA |  |  |  | 2021-03-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | UBS ARAUCÁRIA | 100 | 334967.5 | 25% | 83741.88 | 25% | 83741.88 | 25% | 83741.88 | 25% | 83741.88
|  | 100 | 334967.5 | 25 | 83741.88 | 25 | 83741.88 | 25 | 83741.88 | 25 | 83741.88
|  | 100 | 334967.5 | 25 | 83741.88 | 50 | 167483.76 | 75 | 251225.64 | 100 | 334967.52
| São Joaquim, 30 de março de 2021. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3