# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS, CENTRO, SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

AMPLIAÇÃO

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/DEMOLIÇÕES

Será efetuado o corte na alvenaria do muro existente, para a execução dos pilares. Serão executados 4 pilares de sustentação embutido no muro e 4 pilares junto a parede do prédio existente.

# INFRA E SUPRAESTRUTURA

Deverá ser feita a escavação manual em solo de 1ª categoria para a fundação dos pilares. Os pilares do muro serão engastados no baldrame. Os pilares junto a parede serão executados apartir da escavação em solo resistente.

Os 8 pilares serão de seção 15x15cm e a armadura com 4 barras de aço CA-50 3/8’’ com estribos 5.0 mm² a cada 15 cm. Será executado viga de respaldo 15x20cm e a armadura com 4 barras de aço CA-50 3/8’’ com estribos 5.0 mm² a cada 15 cm.

O concreto deverá ter um fck mínimo de 25Mpa.

# PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

Será executada Alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construção das paredes.

Será feito, na parede de divisa, aberturas com tijolos de vidro, conforme projeto.

Sob a alvenaria será executada a viga de respaldo armada 15x20cm com 4 barras de aço CA-50 3/8’’, deixando esperas para armação das tesouras.

# COBERTURAS E PROTEÇÕES

A cobertura será em madeira aparelhada tipo tesoura de eucalipto nas dimensões do projeto. As telhas serão de fibrocimento espessura 6 mm.

Deverá conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm e calha e/ou rufo em chapa de aço galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento deverá ser de boa qualidade, ausente de nós, inclusive testeira em madeira de boa qualidade com 15 cm de largura.

# REVESTIMENTOS

Será executado Chapisco para Reboco e Reboco, interno e externo em todas as paredes novas.

Será colocado forro de eucalipto, inclusive meia cana na parte interna e caixas laterais, devendo ser isento de nós e de boa qualidade.

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, será passada um fundo selador, aplicado em duas demãos, posterior a secagem a pintura será em tinta acrílica em toda a superfície, incluindo forro e aberturas, da parte ampliada e existente.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria do planejamento.

# PREVISÃO TELHADO EXISTENTE

Revisão de telhado existente, com reparos nos rufos e calhas, limpeza das calhas e retirada e colocação de nova aplicação de massa de calafetar.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9