## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
DIRETORIA DE COMPRAS
Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6466
PLANILHA QUANTITATIVA AR CONDICIONADO - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
Item | Produto/serviço | Unidade de medida | Especificação/Descrição | Quantidade total | Turismo | Bombeiros | Fazenda | Administração | Saúde | Educação | Gabinete | Planejamento | Assistência Social | Agricultura | Polícia Militar | Polícia Civil
1 | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR ROTATIVO E DESCA R, GARANTIA 1 ANO
2 | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR ROTATIVO E DESCA R, GARANTIA 1 ANO
3
4
5 | Manutenção Preventiva 9.000 a 18.000 | UN | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 179 |  | 6 | 5 | 5 | 120 |  | 1 |  | 15 | 2 | 5 | 20
6 | Manutenção Preventiva 22.000 a 30.000 | UN | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 33 | 16 |  |  | 2 | 5 | [6 empty] | 10
7 | Manutenção Preventiva 36.000 a 60.000 | UN | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 12 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 10
8 | Instalação de Ar Condicionado 9.000 a 18.000 | UN | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 161 |  | 6 | 5 | 5 | 120 |  |  |  | 15 | 2 | 3 | 5
9 | Instalação de Ar Condicionado 22.000 a 30.000 | UN | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 22.000 a 30.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 29 | 16 |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | 1 | 5
10 | Instalação de Ar Condicionado 36.000 a 60.000 | UN | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 36.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 2 |  |  |  |  | 2
11 | Troca de capacitor | UN | (peça + mão-de-obra) | 109 | 5 | 6 | 15 | 7 | 50 |  |  |  | 20 |  | 1 | 5
12 | Troca de sensor de temperatura | UN | (peça + mão- de-obra) | 109 | 5 | 6 | 15 | 7 | 50 |  |  |  | 20 |  | 1 | 5
13 | Troca de sensor de degelo | UN | (peça + mão-de- obra) | 109 | 5 | 6 | 15 | 7 | 50 |  |  |  | 20 |  | 1 | 5
14 | Carga de gás 9.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 82 |  | 6 | 5 |  | 50 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | 7
15 | Carga de gás 12.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 61 |  |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 1 | 15 |  | 2 | 7
16 | Carga de gás 18.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 30 |  | 1 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 5
17 | Carga de gás 22.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 11 |  |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
18 | Carga de gás 24.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 11 |  |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
19 | Carga de gás 30.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 13 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5
20 | Carga de gás 36.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 |  |  |  |  | 2
21 | Carga de gás 48.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 |  |  |  |  | 2
22 | Carga de gás 60.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 |  |  |  |  | 2
23 | Conserto de vazamento | UN | Conserto de vazamento , todo material , ferramental, pessoal para correta execução do serviço por conta da contratada. | 135 |  | 6 | 15 | 7 | 60 |  |  |  | 30 |  | 2 | 15
24 | Compressor 9.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 43 |  |  | 5 |  | 25 |  |  |  | 10 | 2 | 1
25 | Compressor 12.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 33 |  | 6 | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 15 |  | 1
26 | Compressor 18.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 26 |  | 1 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 10 |  | 1
27 | Compressor 22.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 3 |  |  |  | 1 | 2
28 | Compressor 24.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1
29 | Compressor 30.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 7 | 5 |  |  |  | 2
30 | Compressor 36.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 |  |  |  |  | 2
31 | Compressor 48.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 |  |  |  |  | 2
32 | Compressor 60.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 |  |  |  |  | 2

## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
DIRETORIA DE COMPRAS
Praça João Ribeiro, 01 - Centro - São Joaquim - SC
CEP: 88600-000 CNPJ: 82.561.093/0001-98 Telefone: (49) 3233-6466
PLANILHA QUANTITATIVA AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
Item | Produto/serviço | Unidade de medida | Especificação/Descrição | Quantidade total | Valor unitário | Turismo |  | Bombeiros |  | Fazenda |  | Administração |  | Saúde |  | Gabinete |  | Planejamento |  | Assistência Social |  | Agricultura |  | Polícia Militar |  | Polícia Civil |  | Valor total | Quantidade Prefeitura
1 | Manutenção Preventiva 9.000 a 18.000 | Serviço | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 179 | 141.63 |  |  | 6 | 849.78 | 5 | 708.15 | 5 | 708.15 | 120 | 16995.6 | 1 | 141.63 |  |  | 15 | 2124.45 | 2 | 283.26 | 5 | 708.15 | 20 | 2832.6 | 25351.77 | 44
2 | Manutenção Preventiva 22.000 a 30.000 | Serviço | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 33 | 169.33 | 16 | 2709.28 |  |  |  |  | 2 | 338.66 | 5 | 846.65 | [10 empty] | 10 | 1693.3 | 5587.89 | 28
3 | Manutenção Preventiva 36.000 a 60.000 | Serviço | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação, controle, supervisão, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em todos os aparelhos. | 12 | 204.5 | [8 empty] | 2 | 409 | [10 empty] | 10 | 2045 | 2454 | 10
4 | Instalação de Ar Condicionado 9.000 a 18.000 | Serviço | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 9.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 161 | 492.82 |  |  | 6 | 2956.92 | 5 | 2464.1 | 5 | 2464.1 | 120 | 59138.4 |  |  |  |  | 15 | 7392.3 | 2 | 985.64 | 3 | 1478.46 | 5 | 2464.1 | 79344.02 | 26
5 | Instalação de Ar Condicionado 22.000 a 30.000 | Serviço | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 22.000 a 30.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 29 | 583.67 | 16 | 9338.72 |  |  |  |  | 2 | 1167.34 | 5 | 2918.35 | [8 empty] | 1 | 583.67 | 5 | 2918.35 | 16926.43 | 24
6 | Instalação de Ar Condicionado 36.000 a 60.000 | Serviço | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 36.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todas as peças e mão-de-obra. | 2 | 993.36 | [8 empty] | 2 | 1986.72 | [11 empty] | 0 | 1986.72
7 | Troca de capacitor | Serviço | (peça + mão-de-obra) | 109 | 230 | 5 | 1150 | 6 | 1380 | 15 | 3450 | 7 | 1610 | 50 | 11500 |  |  |  |  | 20 | 4600 |  |  | 1 | 230 | 5 | 1150 | 25070 | 39
8 | Troca de sensor de temperatura | Serviço | (peça + mão- de-obra) | 109 | 161.74 | 5 | 808.7 | 6 | 970.44 | 15 | 2426.1 | 7 | 1132.18 | 50 | 8087 |  |  |  |  | 20 | 3234.8 |  |  | 1 | 161.74 | 5 | 808.7 | 17629.66 | 39
9 | Troca de sensor de degelo | Serviço | (peça + mão-de- obra) | 109 | 175.83 | 5 | 879.15 | 6 | 1054.98 | 15 | 2637.45 | 7 | 1230.81 | 50 | 8791.5 |  |  |  |  | 20 | 3516.6 |  |  | 1 | 175.83 | 5 | 879.15 | 19165.47 | 39
10 | Carga de gás 9.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 82 | 214.97 |  |  | 6 | 1289.82 | 5 | 1074.85 |  |  | 50 | 10748.5 |  |  |  |  | 10 | 2149.7 | 2 | 429.94 | 2 | 429.94 | 7 | 1504.79 | 17627.54 | 22
11 | Carga de gás 12.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 61 | 300 |  |  |  |  | 5 | 1500 | 1 | 300 | 30 | 9000 |  |  | 1 | 300 | 15 | 4500 |  |  | 2 | 600 | 7 | 2100 | 18300 | 16
12 | Carga de gás 18.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 30 | 349.69 |  |  | 1 | 349.69 | 5 | 1748.45 | 4 | 1398.76 | 5 | 1748.45 |  |  |  |  | 10 | 3496.9 |  |  |  |  | 5 | 1748.45 | 10490.7 | 15
13 | Carga de gás 22.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 11 | 369.82 | [6 empty] | 1 | 369.82 | 5 | 1849.1 | [10 empty] | 5 | 1849.1 | 4068.02 | 6
14 | Carga de gás 24.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 11 | 446.13 | [6 empty] | 1 | 446.13 | 5 | 2230.65 | [10 empty] | 5 | 2230.65 | 4907.43 | 6
15 | Carga de gás 30.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 13 | 490 | 5 | 2450 | [6 empty] | 2 | 980 |  |  | 1 | 490 | [6 empty] | 5 | 2450 | 6370 | 11
16 | Carga de gás 36.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 | 550 | [8 empty] | 2 | 1100 | [12 empty] | 1100
17 | Carga de gás 48.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 | 575.55 | [8 empty] | 2 | 1151.1 | [12 empty] | 1151.1
18 | Carga de gás 60.000 btus | UN | (material + mão-de- obra) | 2 | 631.33 | [8 empty] | 2 | 1262.66 | [12 empty] | 1262.66
19 | Conserto de vazamento | Serviço | Conserto de vazamento , todo material , ferramental, pessoal para correta execução do serviço por conta da contratada. | 135 | 276.91 |  |  | 6 | 1661.46 | 15 | 4153.65 | 7 | 1938.37 | 60 | 16614.6 |  |  |  |  | 30 | 8307.3 |  |  | 2 | 553.82 | 15 | 4153.65 | 37382.85 | 45
20 | Compressor 9.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 43 | 683.33 |  |  |  |  | 5 | 3416.65 |  |  | 25 | 17083.25 |  |  |  |  | 10 | 6833.3 | 2 | 1366.66 | 1 | 683.33 |  |  | 29383.19 | 8
21 | Compressor 12.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 33 | 766.63 |  |  | 6 | 4599.78 | 5 | 3833.15 | 1 | 766.63 | 5 | 3833.15 |  |  |  |  | 15 | 11499.45 |  |  | 1 | 766.63 |  |  | 25298.79 | 13
22 | Compressor 18.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 26 | 988.84 |  |  | 1 | 988.84 | 5 | 4944.2 | 4 | 3955.36 | 5 | 4944.2 |  |  |  |  | 10 | 9888.4 |  |  | 1 | 988.84 |  |  | 25709.84 | 11
23 | Compressor 22.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 3 | 1188.78 | [6 empty] | 1 | 1188.78 | 2 | 2377.56 | [12 empty] | 3566.34 | 1
24 | Compressor 24.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 4 | 1188.78 | [6 empty] | 1 | 1188.78 | 2 | 2377.56 | [8 empty] | 1 | 1188.78 |  |  | 4755.12 | 2
25 | Compressor 30.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 7 | 1500 | 5 | 7500 | [6 empty] | 2 | 3000 | [12 empty] | 10500 | 5
26 | Compressor 36.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 | 2028.34 | [8 empty] | 2 | 4056.68 | [12 empty] | 4056.68
27 | Compressor 48.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 | 2625.99 | [8 empty] | 2 | 5251.98 | [12 empty] | 5251.98
28 | Compressor 60.000 btus | UN | (peça + mão-de-obra) | 2 | 3504.44 | [8 empty] | 2 | 7008.88 | [12 empty] | 7008.88
[6 empty] | 24835.85 |  | 16101.71 |  | 32356.75 |  | 20203.87 |  | 207291.54 |  | 141.63 |  | 790 |  | 67543.2 |  | 3065.5 |  | 8549.19 |  | 30827.84 |  | 411707.08