|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** |
| ABRACADEIRA ¾ CINZA PVC | 12 |
| ADAPTADOR ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 12 |
| BUCHA NYLON 06MM | 50 |
| CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V TIPO CHAMA AZUL | 150 |
| CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA PRETA | 150 |
| CAIXA CONDULETE PVC CINZA ½ ‘ ¾ | 14 |
| CAIXA SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONOPOLAR | 2 |
| CURVA ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 4 |
| DISJUNTOR 250 VOLTS 25 AMPERES TIPO DIN | 2 |
| EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 04 KG VALIDADE 01 ANO | 3 |
| ILUMINAÇÃO BLOCO AUTONOMO 2200 LUMENS | 5 |
| JOELHO ELETRODUTO COM JANELA (CINZA) ¾ | 20 |
| LUMINARIA DE ACLAREAMENTO 30 LEDS 100 LUMENS | 1 |
| LUMINARIA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE (26X19) | 4 |
| LUVA ELETRODUTO PVC ¾ PVC CINZA | 6 |
| MANGUEIRA CORRUGADA ½ | 80 |
| MAO DE OBRA | 1 |
| MODULO DE TOMADA INTERNO PARA CONDULETE CINZA | 10 |
| PARAFUSO 4,5X40MM | 50 |
| OLACA E23 EXTINTOR | 3 |
| PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAS | 3 |
| TAMPA CEGA | 4 |
| TAMPA PARA TOMADA CONDULETE ½ CINZA | 10 |
| TUBO ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 10 |

**ARQUIBANCADA**