BANHEIROS

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| BUCHA NYLON 06MM | 10 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA AZUL | 40 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA PRETO | 40 |
| CAIXA SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONOPOLAR | 1 |
| DISJUNTOR 250 VOLTS 25 AMPERES TIPO DIN | 1 |
| EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 04 KG VALIDADE 1 ANO | 1 |
| LUMINARIA DE ACLAREAMENTOP 30 LEDS 100 LUMENS | 2 |
| LUMINARIA BALIZAMENTO FACE ÚNICA (26x19) | 4 |
| MÃO DE OBRA | 1 |
| PARAFUSOS 4,5X40MM | 10 |
| PLACA E23 EXTINTOR | 1 |
| PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS | 1 |