PAVILHÃO 2

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| ABRAÇADEIRA ¾ CINZA PVC | 12 |
| ADAPTADOR ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 12 |
| BUCHA NYLON 06MM | 20 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA AZUL | 200 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA PRETO | 200 |
| CAIXA CONDULETE PVC CINZA ½ ¾ | 10 |
| CAIXA SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONOPOLAR | 2 |
| CURVA ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 6 |
| DISJUNTOR 250 VOLTS 25 AMPERES TIPO DIN | 2 |
| ILUMINAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO 2200 LUMENS | 2 |
| JOELHO ELETRODUTO COM JANELA CINZA ¾ | 8 |
| LUMINARIA DE ACLAREAMENTO 30 LEDS 100 LUMENS | 6 |
| LUMINARIA DE BALIZAMENTO 50X32 (DUPLA FACE) | 2 |
| LUMINARIA DE BALIZAMENTO 50X32 (SIMPLES) | 5 |
| LUVA ELETRODUTO PVC ¾ PVC CINZA | 4 |
| MANGUEIRA CORRUGADA ½ | 100 |
| MÃO DE OBRA | 1 |
| MODULO DE TOMADA INTERNO PARA CONDULETE CINZA | 4 |
| PARAFUSOS 4,5X40MM | 20 |
| PLACA E23 EXTINTOR | 4 |
| PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS | 4 |
| RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 4 KG | 4 |
| TAMPA CEGA | 4 |
| TAMPA PARA TOMADA CONDULETE ½ CINZA | 4 |
| TUBO ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 4 |