BAR REDONDO

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| ABRAÇADEIRA ¾ CINZA PVC | 40 |
| ADAPTADOR ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 24 |
| BUCHA NYLON 06MM | 80 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA AZUL | 200 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA PRETO | 200 |
| CAIXA CONDULETE PVC CINZA ½ 3/4 | 20 |
| CAIXA SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONOPOLAR | 1 |
| CURVA ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 10 |
| DISJUNTOR 250 VOLTS 25 AMPERES TIPO DIN | 1 |
| EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 04 KG VALIDADE 1 ANO | 3 |
| ILUMINAÇÃO BLOCO AUTONOMO 2200 LUMENS | 4 |
| JOELHO ELETRODUTO COM JANELA (CINZA) ¾ | 20 |
| LUMINARIA DE ACLAREAMENTO 30 LEDS 100 LUMENS | 4 |
| LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO DUPLA FACE (26/19) | 2 |
| LUMINARIA DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA (26/19) | 2 |
| LUVA ELETRODUTO PVC ¾ PVC CINZA | 8 |
| MÃO DE OBRA | 1 |
| MODULO DE TOMADA INTERNO PARE CONDULETE CINZA | 12 |
| PARAFUSO 4,5X40MM | 80 |
| PLACA E23 EXTINTOR | 3 |
| PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS | 3 |
| TAMPA CEGA | 8 |
| TAMPA PARA TOMADA CONDULETE ½ CINZA | 12 |
| TUBO ELETRODUTO PVC ¾ CINZA | 20 |