CASA IMPRENSA

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| BUCHA NYLON 06MM | 10 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V TIPO ANTI CHAMA AZUL | 15 |
| CAIXA SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONOPOLAR | 1 |
| DISJUNTOR 250 VOLTS 25 AMPERES TIPO DIN | 1 |
| LUMINARIA DE ACLAREAMENTO 30 LEDS 100 LUMENS | 2 |
| LUMINARIA DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA (26X19) | 2 |
| MÃO DE OBRA | 1 |
| PARAFUSO 4,5X40MM | 10 |
| PLACA E23 EXTINTOR | 1 |
| PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS | 1 |
| RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 4 KG | 1 |