## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 957,78 m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 10/2022 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 42513(Deinfra) | Projeto estrutural | m² | 1002.89 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14541.91
1.1.2 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 425 | 26.5 | 537.63 | 537.63
1.1.3 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 52 | 20 | 26.5 | 25.3 | 1315.6
[5 empty] | subtotal | 16395.14
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 108 | 83.8 | 26.5 | 106.01 | 11449.08
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 150x150x60cm) | m³ | 65 | 1419.04 | 26.5 | 1795.09 | 116680.85
1.2.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame 15x30cm) | m³ | 19 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 63690.09
1.2.4 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 105 | 36.73 | 26.5 | 46.46 | 4878.3
[5 empty] | subtotal | 196698.32
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | 101963 | Laje pré-moldada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, com capa de concreto 4cm.(Enchimento+Capa) =(8+4) | m² | 778 | 203.38 | 26.5 | 257.28 | 200163.84
1.3.2 | 87632 | Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3 cm. | m² | 778 | 44.47 | 26.5 | 56.25 | 43762.5
1.3.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 20x40cm | m³ | 50 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 167605.5
1.3.4 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento vigas intermediarias 20x50cm) | m³ | 58 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 194422.38
1.3.5 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 3.5 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 11732.39
1.3.6 | 102074 | Escada em concreto armado moldado in loco, FCK 20 MPA em "u" e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. | m³ | 13.5 | 4467.46 | 26.5 | 5651.34 | 76293.09
1.3.7 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,30m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 135 | 250 | 26.5 | 316.25 | 42693.75
[5 empty] | subtotal | 736673.45
1.4 |  | RAMPA ACESSIBILIDADE
1.4.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x30cm) | m³ | 1.3 | 2924.93 | 26.5 | 3700.04 | 4810.05
1.4.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (laje maciça Rampa acessibilidade) | m³ | 1.3 | 2924.93 | 26.5 | 3700.04 | 4810.05
1.4.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x15cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 0.6 | 2924.93 | 26.5 | 3700.04 | 2220.02
1.4.4 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,30m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 27 | 250 | 26.5 | 316.25 | 8538.75
[5 empty] | subtotal | 20378.87
1.5 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.5.1 | 96360 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno. | m² | 312 | 143.22 | 26.5 | 181.17 | 56525.04
1.5.2 | 96361 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall),verde (areas molhadas) para uso interno. | m² | 84 | 171.93 | 26.5 | 217.49 | 18269.16
1.5.3 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 1404 | 94.68 | 26.5 | 119.77 | 168157.08
1.5.4 | 89457 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa. | m² | 80 | 93.63 | 26.5 | 118.44 | 9475.2
1.5.5 | Pesquisa de Mercado | Porta de Aluminio Natural Veneziana 60x210 cm. Completa | pç | 1 | 500 | 26.5 | 632.5 | 632.5
1.5.6 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 13 | 1200 | 26.5 | 1518 | 19734
1.5.7 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 22 | 1238.8 | 26.5 | 1567.08 | 34475.76
1.5.8 | Pesquisa de Mercado | Porta de madeira maciça 1A, 120x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 1 | 2500 | 26.5 | 3162.5 | 3162.5
1.5.9 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 145 | 412.02 | 26.5 | 521.21 | 75575.45
1.5.10 | 94570 | Janela basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 15 | 389.9 | 26.5 | 493.22 | 7398.3
1.5.11 | 102177 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u | m² | 40 | 2043.82 | 26.5 | 2585.43 | 103417.2
1.5.12 | 102253 | Divisória em granito polido cinza e=3cm, h=2,10m fixado no piso. | m² | 63 | 836.37 | 26.5 | 1058.01 | 66654.63
1.5.13 | 11186 | Espelho cristal, e=4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 19 | 496.88 | 26.5 | 628.55 | 11942.45
1.5.14 | 102189 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado | Unid. | 18 | 231.2 | 26.5 | 292.47 | 5264.46
1.5.15 | Pesquisa de Mercado | Pelicula Adesiva Jateada para vidro | m² | 20 | 100 | 26.5 | 126.5 | 2530
1.5.16 | 10507 | Vidro temperado 10,0mm | m² | 20 | 313.88 | 26.5 | 397.06 | 7941.2
[5 empty] | subtotal | 591154.93
1.6 |  | COBERTURA
1.6.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 280 | 74.52 | 26.5 | 94.27 | 26395.6
1.6.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 280 | 45.22 | 26.5 | 57.2 | 16016
1.6.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 75 | 79.82 | 26.5 | 100.97 | 7572.75
1.6.4 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 cm, incluso iça mento. | m | 25 | 65.04 | 26.5 | 82.28 | 2057
1.6.5 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 100 | 92.91 | 26.5 | 117.53 | 11753
1.6.6 | 94229 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 10 | 180.2 | 26.5 | 227.95 | 2279.5
[5 empty] | subtotal | 66073.85
1.7 |  | REVESTIMENTOS
1.7.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 2807 | 5.91 | 26.5 | 7.48 | 20996.36
1.7.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 2807 | 36.44 | 26.5 | 46.1 | 129402.7
1.7.3 | 87265 | Azulejo cerâmico para parede | m² | 510 | 51.11 | 26.5 | 64.65 | 32971.5
1.7.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 2620 | 2.7 | 26.5 | 3.42 | 8960.4
1.7.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 2620 | 23.35 | 26.5 | 29.54 | 77394.8
1.7.6 | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. | m² | 1150 | 26.04 | 26.5 | 32.94 | 37881
1.7.7 | 96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 730 | 82.98 | 26.5 | 104.97 | 76628.1
1.7.8 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 200 | 15.32 | 26.5 | 19.38 | 3876
1.7.9 | 87244 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5CM (placas de 30x30CM), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas (conforme projeto) | m² | 340 | 182.1 | 26.5 | 230.36 | 78322.4
[5 empty] | subtotal | 466433.26
1.8 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.8.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 586 | 39.93 | 26.5 | 50.51 | 29598.86
1.8.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 365.24 | 6.06 | 26.5 | 7.67 | 2801.39
[5 empty] | subtotal | 32400.25
1.9 |  | PAVIMENTAÇÂO EM PAVER NO PATIO
1.9.1 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20X10CM, espessura 6CM | m² | 185 | 69.37 | 26.5 | 87.75 | 16233.75
[5 empty] | subtotal | 16233.75
1.10 |  | CALÇADA PATIO
1.10.1 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 CM*. | m³ | 1 | 152.75 | 26.5 | 193.23 | 193.23
1.10.2 | 87702 | Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6 cm. | m² | 10 | 59.98 | 26.5 | 75.87 | 758.7
[5 empty] | subtotal | 951.93
1.11 |  | PISO DA GARAGEM E RAMPA DE ACESSO
1.11.1 | 94995 | Execução de passeio ou piso de concreto, usinado, acabado com espessura de 8CM, armado com malha 10x10CM | m² | 123 | 96.08 | 26.5 | 121.54 | 14949.42
[5 empty] | subtotal | 14949.42
1.12 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.12.1 | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 60 | 22.43 | 26.5 | 28.37 | 1702.2
1.12.2 | 89357 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 60 | 31.94 | 27.5 | 40.72 | 2443.2
1.12.3 | 89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 4 | 20.02 | 28.5 | 25.73 | 102.92
1.12.4 | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 120 | 36.99 | 26.5 | 46.79 | 5614.8
1.12.5 | 89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 18 | 32.22 | 27.5 | 41.08 | 739.44
1.12.6 | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 30 | 19.39 | 26.5 | 24.53 | 735.9
1.12.7 | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 72 | 24.77 | 26.5 | 31.33 | 2255.76
1.12.8 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto | Unid. | 195 | 50 | 26.5 | 63.25 | 12333.75
1.12.10 | 6021 | Registro pressão 1/2" | Unid. | 11 | 65.13 | 26.5 | 82.39 | 906.29
1.12.11 | 11881 | Caixa de gordura | Unid. | 2 | 149.99 | 26.5 | 189.74 | 379.48
1.12.12 | 98111 | Caixa de Inspeção | Unid. | 5 | 53.55 | 26.5 | 67.74 | 338.7
1.12.13 | 89482 | Ralo sifonado de PVC | Unid. | 19 | 42.75 | 26.5 | 54.08 | 1027.52
1.12.14 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua | Unid. | 180 | 30 | 26.5 | 37.95 | 6831
1.12.15 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação. | Unid. | 19 | 446.97 | 26.5 | 565.42 | 10742.98
1.12.16 | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca 35X50CM, fornecimento e instalação | Unid. | 21 | 129.46 | 26.5 | 163.77 | 3439.17
1.12.17 | 86906 | Torneiras cromada para lavatório | Unid. | 21 | 65 | 26.5 | 82.23 | 1726.83
1.12.18 | 86889 | Bancada em granito cinza polido para pia, 150x60, fornecimento e instalação, inclusive saia de 20cm | Unid. | 15 | 783.02 | 26.5 | 990.52 | 14857.8
1.12.19 | 95471 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca com assento. | unid | 7 | 683.79 | 26.5 | 864.99 | 6054.93
1.12.20 | 86942 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação. | Unid. | 7 | 254.39 | 26.5 | 321.8 | 2252.6
1.12.21 | 100866 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 11 | 315.7 | 26.5 | 399.36 | 4392.96
1.12.22 | 100868 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 10 | 327.57 | 26.5 | 414.38 | 4143.8
1.12.23 | 11869 | Caixa d'agua fibra de vidro 1500L, com tampa | Unid. | 2 | 776 | 26.5 | 981.64 | 1963.28
[5 empty] | subtotal | 84985.31
1.13 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRÉDIO DOS BANHEIROS
1.13.1 | Pesquisa de Mercado | Lampada led com plafon, completa | unid | 29 | 70 | 26.5 | 88.55 | 2567.95
1.13.2 | 101876 | Quadro de distribuição de energia | unid | 3 | 104.38 | 26.5 | 132.04 | 396.12
1.13.3 | 91934 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 16,0mm², flexível | m | 120 | 22.69 | 26.5 | 28.7 | 3444
1.13.4 | 91932 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 320 | 15.7 | 26.5 | 19.86 | 6355.2
1.13.5 | 91926 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 150 | 4.2 | 26.5 | 5.31 | 796.5
1.13.6 | 91924 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível | m | 320 | 2.94 | 26.5 | 3.72 | 1190.4
1.13.7 | 93671 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 9 | 79.42 | 26.5 | 100.47 | 904.23
1.13.8 | 93673 | Disjuntor monofásico 10 a 50A | unid | 4 | 97.1 | 26.5 | 122.83 | 491.32
1.13.9 | 93137 | Ponto de iluminação completo incluindo ( 2módulos, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 22 | 187.64 | 26.5 | 237.36 | 5221.92
1.13.10 | 93137 | Ponto de tomada completo incluindo (caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 25 | 192.75 | 26.5 | 243.83 | 6095.75
1.13.11 | 2688 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 220 | 2.57 | 26.5 | 3.25 | 715
[5 empty] | subtotal | 28178.39
1.14 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRÉDIO SALAS
1.14.1 | Pesquisa de Mercado | Lampada led com plafon, completa | unid | 97 | 70 | 26.5 | 88.55 | 8589.35
1.14.2 | 101875 | Quadro de distribuição de energia de embutir,com barramento trifásico,para 12 disjuntores (fornecimento e instalação) | unid | 3 | 442.89 | 26.5 | 560.26 | 1680.78
1.14.3 | 43096 | Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir em PVC com dimensões 40x40x12CM | unid | 2 | 304.45 | 26.5 | 385.13 | 770.26
1.14.4 | 91934 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 16,0mm², flexível | m | 120 | 22.69 | 26.5 | 28.7 | 3444
1.14.5 | 91932 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 270 | 15.7 | 26.5 | 19.86 | 5362.2
1.14.6 | 91928 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível | m | 380 | 6.4 | 26.5 | 8.1 | 3078
1.14.7 | 91926 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 700 | 4.2 | 26.5 | 5.31 | 3717
1.14.8 | 91924 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível | m | 1460 | 2.94 | 26.5 | 3.72 | 5431.2
1.14.9 | 93671 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 14 | 79.42 | 26.5 | 100.47 | 1406.58
1.14.10 | 93673 | Disjuntor monofásico 10 a 50A | unid | 12 | 97.1 | 26.5 | 122.83 | 1473.96
1.14.11 | 93137 | Ponto de iluminação completo incluindo ( 2módulos, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 44 | 187.64 | 26.5 | 237.36 | 10443.84
1.14.12 | 93137 | Ponto de tomada completo incluindo (caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 135 | 192.75 | 26.5 | 243.83 | 32917.05
1.14.13 | 2688 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 430 | 2.57 | 26.5 | 3.25 | 1397.5
[5 empty] | subtotal | 79711.72
1.15 |  | PASSARELA METÁLICA
1.15.1 | Pesquisa de Mercado | Passarela em estrutura metálica confeccionada com vigas U e chapa xadrez dimensionada ( completa e instalada) | m² | 45.14 | 1284.89 | 26.5 | 1625.39 | 73370.1
[5 empty] | subtotal | 73370.1
|  | TOTAL | [5 empty] | 2424588.69
TOTAL GERAL |  |  | 2424588.69
|  | _________________________________ |  |  | São Joaquim, 17 de Novembro de 2022.
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO | [12 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL | [12 empty] | AMPLIAÇÃO PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA | [12 empty] | 2022-11-17
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.68 | 16395.14 | 100% | 16395.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 8.11 | 196698.32 | 80% | 157358.66 | 20% | 39339.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 30.38 | 736673.45 | 0% | 0 | 15% | 110501.02 | 25% | 184168.36 | 20% | 147334.69 | 20% | 147334.69 | 10% | 73667.35 | 10% | 73667.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | RAMPA ACESSIBILIDADE | 0.84 | 20378.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 10189.44 | 50% | 10189.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 24.38 | 591154.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 59115.49 | 20% | 118230.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 59115.49 | 10% | 59115.49 | 15% | 88673.24 | 15% | 88673.24 | 20% | 118230.99
6 | COBERTURA | 2.73 | 66073.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 59466.47 | 10% | 6607.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | REVESTIMENTOS | 19.24 | 466433.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 46643.33 | 10% | 46643.33 | 10% | 46643.33 | 10% | 46643.33 | 10% | 46643.33 | 20% | 93286.65 | 10% | 46643.33 | 20% | 93286.65
8 | PAVIMENTAÇÂO | 1.34 | 32400.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 16200.13 | 25% | 8100.06 | 25% | 8100.06
9 | PAVIMENTAÇÂO EM PAVER NO PATIO | 0.67 | 16233.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16233.75 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | CALÇADA PATIO | 0.04 | 951.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 951.93 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | PISO DA GARAGEM E RAMPA DE ACESSO | 0.62 | 14949.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 14949.42 | 0% | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 3.51 | 84985.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 25495.59 | 30% | 25495.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 33994.12
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRÉDIO DOS BANHEIROS | 1.16 | 28178.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 8453.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 5635.68 | 40% | 11271.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 2817.84
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRÉDIO SALAS | 3.29 | 79711.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 23913.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 15942.34 | 40% | 31884.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 7971.17
15 | PASSARELA METÁLICA | 3.03 | 73370.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 36685.05 | 50% | 36685.05 | 0% | 0
|  | 100 | 2424588.69 | 7.17 | 173753.8 | 6.18 | 149840.68 | 11.51 | 278968.88 | 13.76 | 333617.75 | 8 | 193978.02 | 7.41 | 179777.15 | 6.12 | 148496.09 | 6.14 | 148914.87 | 4.36 | 105758.82 | 10.39 | 252030.75 | 8.04 | 195051.1 | 10.9 | 264400.83
|  | 100 | 2424588.69 | 7.17 | 173753.8 | 13.35 | 323594.48 | 24.86 | 602563.36 | 38.62 | 936181.11 | 46.62 | 1130159.13 | 54.03 | 1309936.28 | 60.15 | 1458432.37 | 66.29 | 1607347.24 | 70.65 | 1713106.06 | 81.04 | 1965136.81 | 89.08 | 2160187.91 | 100 | 2424588.69
São Joaquim, 17 de Nomembro de 2022.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma. ( PILARES E VIGAS ) | UNID. |  | 0 | 2649.89
SINAPI | 38408 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 1 | 564.94 | 564.94
SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 1 | 36.62 | 36.62
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.56 | 106.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 45 | 675
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.4 | 101.6
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.94 | 34.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.42 | 147.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 9.4 | 235
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 45 | 9.4 | 423
SINAPI-I | 43061 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 20 | 9.36 | 187.2
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76
Composição | 002 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma. ( SAPATAS) | UNID. |  | 0 | 1419.04
SINAPI | 38408 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 1 | 564.94 | 564.94
SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 1 | 36.62 | 36.62
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.56 | 53.12
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 5 | 45 | 225
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.4 | 50.8
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.94 | 22.94
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 18.42 | 92.1
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 9.4 | 235
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76