# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: PINTURA PREFEITURA

OBJETO: PINTURA PREFEITURA

PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM – SC.

# GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

# PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

# INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis técnicos.

# LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA

Devera ser feita a limpeza de paredes externas com o jato de alta pressão e lixamento de paredes que precisam de reparos. Bem como aplicação de massa corrida.

# REVESTIMENTOS

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, a pintura será em tinta acrílica na alvenaria. Verniz nas pedras que compõem a arquitetura do prédio e esmalte na madeira.

As cores das tintas serão definidas pela secretaria de Administração.

# COBERTURA

As telhas inclusas na planilha orçamentária serão de fibrocimento espessura 6 mm para substituição de telhas danificadas.

# COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e em totais condições de utilização.

_______________________

Diego Mesquita Ribeiro

Engº. Resp. CREA 172393-2