## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO DO MUSEU RUA MAJOR JACINTO GOULART - CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 132,13m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 01/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de *2,4 x 1,2*m. | m² | 2.88 | 300 | 26.5 | 379.5 | 1092.96
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 60 | 40 | 26.5 | 50.6 | 3036
[5 empty] | subtotal | 4128.96
1.2 |  | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
1.2.1 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual | m² | 10 | 8.51 | 26.5 | 10.77 | 107.7
1.2.2 | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual | m² | 15 | 32.08 | 26.5 | 40.58 | 608.7
1.2.3 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento | m² | 61.11 | 3.11 | 26.5 | 3.93 | 240.16
1.2.4 | 97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 61.11 | 6.69 | 26.5 | 8.46 | 516.99
1.2.5 | 97651 | Remoção de tesouras de madeira, de forma manual | unid. | 6 | 74.02 | 26.5 | 93.64 | 561.84
1.2.6 | 97641 | Remoção de forro de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 61.11 | 4.58 | 26.5 | 5.79 | 353.83
1.2.7 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 30 | 50.35 | 26.5 | 63.69 | 1910.7
[5 empty] | subtotal | 4299.92
1.3 |  | INFRAESTRUTURA
1.3.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 2,00m | m³ | 52 | 90.66 | 26.5 | 114.68 | 5963.36
1.3.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 44.7 | 45.57 | 26.5 | 57.65 | 2576.96
1.3.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 80x80x30cm) | m³ | 5 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 17219.75
1.3.4 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame 15x40cm) | m³ | 5.42 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 18666.21
1.3.5 | 101963 | Laje pré-moldada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, com capa de concreto 4cm | m² | 142.56 | 212.25 | 26.5 | 268.5 | 38277.36
1.3.6 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 9.9 | 39.14 | 26.5 | 49.51 | 490.15
[5 empty] | subtotal | 83193.79
1.4 |  | SUPRAESTRUTURA
1.4.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x30cm e vigas de respaldo (no nível=3,5m) 15x20cm) | m³ | 9.15 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 31512.14
1.4.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (viga cinta dos oitãos 15x15cm) | m³ | 0.82 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 2824.04
[5 empty] | subtotal | 34336.18
1.5 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.5.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 311.33 | 92.6 | 26.5 | 117.14 | 36469.2
1.5.2 | 103319 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39, assentamento com preparo manual (fechamento). | m² | 7.92 | 99.21 | 26.5 | 125.5 | 993.96
1.5.3 | 101162 | Alvenaria de vedação com elemento vazado (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 2.68 | 174.68 | 26.5 | 220.97 | 592.2
1.5.4 | 93187 | Vergas e contravergas moldada in loco em concreto armado (11,5cm x 15cm) | m | 41.95 | 141.76 | 26.5 | 179.33 | 7522.89
1.5.5 | 100685 | Porta de madeira maciça 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças, completa | unid. | 2 | 1169.32 | 26.5 | 1479.19 | 2958.38
1.5.6 | 10507 | Vidro temperado 10,0mm ( Portas de acesso) | m² | 22.5 | 327.75 | 26.5 | 414.6 | 9328.5
1.5.7 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 9.24 | 492.87 | 26.5 | 623.48 | 5760.96
1.5.8 | 102189 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado | unid. | 5 | 238.13 | 26.5 | 301.23 | 1506.15
1.5.9 | 99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas formado por barras chatas de 25x4,8mm | m² | 3.24 | 500 | 26.5 | 632.5 | 2049.3
1.5.2 | 99862 | Gradil em alumínio fixado, formado por tubos 3/4" fornecimento e instalação. | m² | 9.3 | 450 | 26.5 | 569.25 | 5294.03
[5 empty] | subtotal | 72475.57
1.6 |  | COBERTURA
1.6.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 144.41 | 116.42 | 26.5 | 147.27 | 21267.26
1.6.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 144.41 | 45.73 | 26.5 | 57.85 | 8354.12
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 13 | 65 | 26.5 | 82.23 | 1068.99
1.6.3 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso iça mento. | m | 26.89 | 60.97 | 26.5 | 77.13 | 2074.03
1.6.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 19.7 | 67.76 | 26.5 | 85.72 | 1688.68
1.6.5 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m | 22.65 | 27.11 | 26.5 | 34.29 | 776.67
[5 empty] | subtotal | 35229.75
1.7 |  | REVESTIMENTOS
1.7.1 | 87878 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 622.66 | 4.9 | 26.5 | 6.2 | 3860.49
1.7.2 | 89173 | Massa única para reboco aplicado manualmente traço 1:2:8 | m² | 622.66 | 38.91 | 26.5 | 49.22 | 30647.33
1.7.3 | 87265 | Azulejo cerâmico para parede 30x30 cm | m² | 65.67 | 51.59 | 26.5 | 65.26 | 4285.62
1.7.5 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 144.41 | 75 | 26.5 | 94.88 | 13701.62
1.7.6 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 622.66 | 3.07 | 26.5 | 3.88 | 2415.92
1.7.7 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 622.66 | 23.83 | 26.5 | 30.14 | 18766.97
1.7.8 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 155.41 | 15.33 | 26.5 | 19.39 | 3013.4
[5 empty] | subtotal | 76691.35
1.8 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.8.1 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico *5cm* | m² | 125.03 | 57.58 | 26.5 | 72.84 | 9107.19
1.8.2 | 87246 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 137.53 | 56.34 | 26.5 | 71.27 | 9801.76
1.8.3 | 88649 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 61.8 | 7.44 | 26.5 | 9.41 | 581.54
[5 empty] | subtotal | 19490.49
1.9 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.9.1 | 9875 | Tubo PVC soldavel 50mm | m | 12 | 17.47 | 26.5 | 22.1 | 265.2
1.9.2 | 9869 | Tubo PVC soldavel 32mm | m | 12 | 10.14 | 26.5 | 12.83 | 153.96
1.9.3 | 9868 | Tubo PVC soldavel 25mm | m | 73 | 4.7 | 26.5 | 5.95 | 434.35
1.9.4 | 9836 | Tubo de esgoto de 100mm | m | 18 | 14.86 | 26.5 | 18.8 | 338.4
1.9.5 | 9837 | Tubo de esgoto de 75mm | m | 14 | 14.07 | 26.5 | 17.8 | 249.2
1.9.6 | 9838 | Tubo de esgoto de 50mm | m | 18 | 10.72 | 26.5 | 13.56 | 244.08
1.9.7 | 9835 | Tubo de esgoto de 40mm | m | 6 | 6.49 | 26.5 | 8.21 | 49.26
1.9.8 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto | Unid. | 19 | 50 | 26.5 | 63.25 | 1201.75
1.9.9 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua | Unid. | 25 | 30 | 26.5 | 37.95 | 948.75
1.9.10 | 99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2" acabamento cromado | Unid. | 2 | 270.07 | 26.5 | 341.64 | 683.28
1.9.11 | 95471 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca com assento. | Unid. | 2 | 641.71 | 26.5 | 811.76 | 1623.52
1.9.12 | 86942 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação. | Unid. | 2 | 253.96 | 26.5 | 321.26 | 642.52
1.9.13 | 86906 | Torneiras cromada para lavatório | Unid. | 2 | 70.08 | 26.5 | 88.65 | 177.3
1.9.14 | 86900 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46x12cm - Fornecimento e instalação. | Unid. | 2 | 192.1 | 26.5 | 243.01 | 486.02
1.9.15 | 86889 | Bancada em granito cinza polido para pia, 150x60, fornecimento e instalação, inclusive saia de 20cm | Unid. | 3 | 785.06 | 26.5 | 993.1 | 2979.3
1.9.16 | 6021 | Registro pressão 1/2" | Unid. | 2 | 59.21 | 26.5 | 74.9 | 149.8
1.9.17 | 100866 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 4 | 352.13 | 26.5 | 445.44 | 1781.76
1.9.18 | 100868 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 4 | 382.11 | 26.5 | 483.37 | 1933.48
1.9.19 | 11881 | Caixa de gordura | Unid. | 1 | 149.99 | 26.5 | 189.74 | 189.74
1.9.20 | 98111 | Caixa de inspeção | Unid. | 3 | 53.09 | 26.5 | 67.16 | 201.48
1.9.21 | 11868 | Caixa d'agua fibra de vidro 1000L, com tampa | Unid. | 1 | 439.8 | 26.5 | 556.35 | 556.35
[5 empty] | subtotal | 15289.5
1.10 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.10.1 | Pesquisa de Mercado | Lampada led 40w tipo bulbo com plafon,completa | Unid. | 6 | 70 | 26.5 | 88.55 | 531.3
1.10.2 | Pesquisa de Mercado | Lampada led 100w tipo bulbo com plafon,completa | Unid. | 12 | 120 | 26.5 | 151.8 | 1821.6
1.10.3 | 101876 | Quadro de distribuição de energia | unid. | 1 | 101.29 | 26.5 | 128.13 | 128.13
1.10.4 | 980 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm², flexível | m | 105 | 8.98 | 26.5 | 11.36 | 1192.8
1.10.5 | 1013 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível | m | 100 | 1.24 | 26.5 | 1.57 | 157
1.10.6 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 270 | 1.97 | 26.5 | 2.49 | 672.3
1.10.7 | 1013 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível | m | 250 | 1.24 | 26.5 | 1.57 | 392.5
1.10.8 | 93658 | Disjuntor monofásico 10 a 40A | unid. | 6 | 22.05 | 26.5 | 27.89 | 167.34
1.10.9 | 104473 | Ponto de iluminação completo incluindo ( 2módulos, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 7 | 160.21 | 26.5 | 202.67 | 1418.69
1.10.10 | 104475 | Ponto de tomada completo incluindo (caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,quebra e chumbamento) | unid | 20 | 138.42 | 26.5 | 175.1 | 3502
[5 empty] | subtotal | 9983.66
1.11 |  | ATERRO / PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS
1.11.1 | 94319 | Aterro de material indicado com compactação mecânica (Cascalho) | m³ | 126 | 75.45 | 26.5 | 95.44 | 12025.44
1.11.2 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 CM*. | m³ | 2.46 | 157.02 | 26.5 | 198.63 | 488.63
1.11.3 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico *5cm* (desempenado) | m² | 49.16 | 57.58 | 26.5 | 72.84 | 3580.81
[5 empty] | subtotal | 16094.88
1.12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.12.1 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 5.74 | 75 | 26.5 | 94.88 | 544.61
1.12.2 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m | 9 | 27.11 | 26.5 | 34.29 | 308.61
1.12.3 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 8.2 | 45.73 | 26.5 | 57.85 | 474.37
1.12.4 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (testeiras e forro) | m² | 7.09 | 15.33 | 26.5 | 19.39 | 137.48
[5 empty] | subtotal | 1465.07
1.13 |  | RAMPA ACESSIBILIDADE (Museu)
1.13.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma | m³ | 0.28 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 964.31
1.13.2 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico *5cm* (desempenado) | m² | 5.5 | 57.58 | 26.5 | 72.84 | 400.62
1.13.3 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,30m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 6.1 | 300 | 26.5 | 379.5 | 2314.95
[5 empty] | subtotal | 3679.88
|  | TOTAL | [5 empty] | 376359
TOTAL GERAL |  |  | 376359
São Joaquim, 24 de Fevereiro de 2023.
_________________________________
Ismael Silva Pereira
Eng° Resp. - CREA-SC 178954-1

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO DO MUSEU RUA MAJOR JACINTO GOULART - CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-02-24
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 1.1 | 4128.96 | 100% | 4128.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO | 1.14 | 4299.92 | 100% | 4299.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 22.1 | 83193.79 | 95% | 79034.1 | 5% | 4159.69 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | SUPRAESTRUTURA | 9.12 | 34336.18 | 10% | 3433.62 | 90% | 30902.56 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 19.26 | 72475.57 | 0% | 0 | 60% | 43485.34 | 0% | 0 | 40% | 28990.23
6 | COBERTURA | 9.36 | 35229.75 | 0% | 0 | 50% | 17614.88 | 40% | 14091.9 | 10% | 3522.98
7 | REVESTIMENTOS | 20.38 | 76691.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 61353.08 | 20% | 15338.27
8 | PAVIMENTAÇÂO | 5.18 | 19490.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 1949.05 | 90% | 17541.44
9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 4.06 | 15289.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 7644.75 | 50% | 7644.75
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2.65 | 9983.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 4991.83 | 50% | 4991.83
11 | ATERRO / PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS | 4.28 | 16094.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16094.88
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.39 | 1465.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1465.07
13 | RAMPA ACESSIBILIDADE (Museu) | 0.98 | 3679.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3679.88
|  | 100 | 376359 | 24.15 | 90896.6 | 25.55 | 96162.47 | 23.92 | 90030.61 | 26.38 | 99269.33
|  | 100 | 376359 | 24.15 | 90896.6 | 49.7 | 187059.07 | 73.62 | 277089.68 | 100 | 376359
São Joaquim, 24 de Fevereiro de 2023.
_________________________________
Ismael Silva Pereira
Eng° Resp. - CREA-SC 178954-1

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2722.49
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 533.13 | 533.13
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.98 | 95.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 60 | 900
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.43 | 97.72
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.35
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.14 | 96.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.05 | 144.4
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.53 | 7.65
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.71 | 535.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.18 | 254.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76