## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | GUARITA E FECHAMENTO DO PERÍMETRO - SECRETÁRIA DE OBRAS RUA FRANCISCO RIDES FERREIRA - BAIRRO SANTA PAULINA - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 14,97m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 05/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | CONSTRUÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de *2,4 x 1,2*m. | m² | 2.88 | 250 | 26.5 | 316.25 | 910.8
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 25.34 | 40 | 26.5 | 50.6 | 1282.2
[5 empty] | subtotal | 2193
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de formas) | m³ | 3.84 | 90.66 | 26.5 | 114.68 | 440.37
1.2.2 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.64 | 29.81 | 26.5 | 37.71 | 99.55
1.2.3 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x40cm) | m³ | 0.9 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 3139.77
1.2.4 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame 15x30cm) | m³ | 1 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 3488.63
1.2.5 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 16.5 | 42.05 | 26.5 | 53.19 | 877.64
[5 empty] | subtotal | 8045.96
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x30cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 1.95 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 6802.83
1.3.2 | 101964 | Laje pré-moldada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, com capa de concreto 4cm | m² | 26.55 | 207.34 | 26.5 | 262.29 | 6963.8
[5 empty] | subtotal | 13766.63
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 71.76 | 75 | 26.5 | 94.88 | 6808.59
1.4.2 | 93187 | Vergas e contravergas moldada in loco em concreto armado (11,5cm x 15cm) | m | 18.6 | 110 | 26.5 | 139.15 | 2588.19
1.4.3 | 90790 | Porta de madeira correr 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 2 | 840.91 | 26.5 | 1063.75 | 2127.5
1.4.4 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 4.75 | 520.64 | 26.5 | 658.61 | 3128.4
1.4.5 | 99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8mm. | m² | 5.8 | 500 | 26.5 | 632.5 | 3668.5
[5 empty] | subtotal | 18321.18
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 12.55 | 129.88 | 26.5 | 164.3 | 2061.97
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 12.55 | 42.75 | 26.5 | 54.08 | 678.7
1.5.3 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 6 | 88.61 | 26.5 | 112.09 | 672.54
1.5.4 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso iça mento. | m | 9.7 | 59.34 | 26.5 | 75.07 | 728.18
[5 empty] | subtotal | 4141.39
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87878 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 170.07 | 4.81 | 26.5 | 6.08 | 1034.03
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco (paredes internas, externas e inferior de toda a laje) | m² | 170.07 | 38.15 | 26.5 | 48.26 | 8207.58
1.6.3 | 104611 | Revestimento cerâmico para paredes internas, 60x60 cm. (paredes internas do banheiro até o teto e parede úmida do quarto) | m² | 27.6 | 76.87 | 26.5 | 97.24 | 2683.82
1.6.4 | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica 3 demãos (por toda área de beiral) | m² | 11.6 | 26.91 | 26.5 | 34.04 | 394.86
1.6.5 | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. | m² | 170.07 | 3.56 | 26.5 | 4.5 | 765.32
1.6.6 | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes, Duas cores. | m² | 170.07 | 22.02 | 26.5 | 27.86 | 4738.15
1.6.7 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira. | m² | 6.8 | 15.29 | 26.5 | 19.34 | 131.51
[5 empty] | subtotal | 17955.27
1.7 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.7.1 | 94319 | Aterro manual com compactação mecânica | m³ | 4.5 | 75.44 | 26.5 | 95.43 | 429.44
1.7.2 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 CM*. | m³ | 0.63 | 159.87 | 26.5 | 202.24 | 127.41
1.7.3 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico *5cm* | m² | 12.55 | 55.53 | 26.5 | 70.25 | 881.64
1.7.4 | 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m2 e 10m2 | m² | 14 | 54.76 | 26.5 | 69.27 | 969.78
1.7.5 | 88649 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 16 | 7.72 | 26.5 | 9.77 | 156.32
[5 empty] | subtotal | 2564.59
1.8 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.8.1 | 9868 | Tubo PVC, soldável, de 25MM, água fria (NBR-5648) | m | 15 | 4.5 | 26.5 | 5.69 | 85.35
1.8.2 | 9836 | Tubo PVC serie normal, DN 100MM, para esgoto (NBR 5688) | m | 8 | 14.85 | 26.5 | 18.79 | 150.32
1.8.3 | 9838 | Tubo PVC serie normal, DN 50MM, para esgoto (NBR 5688) | m | 3 | 10.71 | 26.5 | 13.55 | 40.65
1.8.4 | 89711 | Tubo PVC serie normal, DN 40MM, para esgoto (NBR 5688) | m | 3 | 20.54 | 27.5 | 26.19 | 78.57
1.8.5 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto - Fornecido e instalado. | Unid. | 9 | 50 | 26.5 | 63.25 | 569.25
1.8.6 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua - Fornecido e instalado. | Unid. | 8 | 30 | 26.5 | 37.95 | 303.6
1.8.7 | 89482 | Ralo sifonado de PVC | Unid. | 1 | 39.47 | 26.5 | 49.93 | 49.93
1.8.8 | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm, fornecimento e instalação | Unid. | 1 | 481.01 | 26.5 | 608.48 | 608.48
1.8.9 | 86903 | Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio. Fornecimento e instalação | Unid. | 1 | 353.63 | 26.5 | 447.34 | 447.34
1.8.10 | 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha fornecimento e instalação. | Unid. | 1 | 90.23 | 26.5 | 114.14 | 114.14
1.8.11 | 97896 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 (Caixa de inspeção) | Unid. | 2 | 319.96 | 26.5 | 404.75 | 809.5
1.8.12 | 11881 | Caixa de gordura cilíndrica em concreto simples, pré-moldada, com diâmetro de 40cm e altura de 45cm,com tampa | Unid. | 1 | 153.52 | 26.5 | 194.2 | 194.2
1.8.13 | 98052 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10M, altura interna = 2,50M, Volume útil:2138,2L. | Unid. | 1 | 1936.53 | 26.5 | 2449.71 | 2449.71
1.8.14 | 98058 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1,10m, altura interna 1,50m. | Unid. | 1 | 1681.37 | 26.5 | 2126.93 | 2126.93
1.8.15 | 98062 | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1,88m, altura interna 2,00m. | Unid. | 1 | 2873.97 | 26.5 | 3635.57 | 3635.57
[5 empty] | subtotal | 11663.54
1.9 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.9.1 | Pesquisa de Mercado | Lampada led 100w tipo bulbo com plafon,completa - Fornecimento e instalação | Unid | 3 | 120 | 26.5 | 151.8 | 455.4
1.9.2 | 101876 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, para 6 disjuntores - Fornecimento e instalação. | Unid | 1 | 100.78 | 26.5 | 127.49 | 127.49
1.9.3 | 980 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 30 | 9.09 | 26.5 | 11.5 | 345
1.9.4 | 982 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6,0mm², flexível | m | 15 | 4.76 | 26.5 | 6.02 | 90.3
1.9.5 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível | m | 30 | 3.31 | 26.5 | 4.19 | 125.7
1.9.6 | 1013 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível | m | 50 | 1.26 | 26.5 | 1.59 | 79.5
1.9.7 | 93657 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | Unid | 4 | 15.39 | 26.5 | 19.47 | 77.88
1.9.8 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 1 tecla, fornecimento e instalação | Unid | 3 | 31.81 | 26.5 | 40.24 | 120.72
1.9.9 | 91996 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | Unid | 10 | 37.63 | 26.5 | 47.6 | 476
1.9.10 | 2688 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 50 | 2.59 | 26.5 | 3.28 | 164
[5 empty] | subtotal | 2061.99
1.10 |  | FECHAMENTO DO PERÍMETRO COM BLOCO DE CONCRETO
1.10.1 | 96525 | Escavação mecânizada para viga baldrame (30x20cm) | m³ | 56.34 | 41.05 | 26.5 | 51.93 | 2925.74
1.10.2 | 93375 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. | m³ | 22.34 | 19.15 | 26.5 | 24.22 | 541.07
1.10.3 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x40cm) | m³ | 16 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 55818.08
1.10.4 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (viga de baldrame 15x25cm) | m³ | 13 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 45352.19
1.10.5 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (pilares 14x30cm | m³ | 9.53 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 33246.64
1.10.6 | 103319 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39, assentamento com preparo manual | m² | 710 | 98.89 | 26.5 | 125.1 | 88821
1.10.7 | Composição 01 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (Vigas de respaldo 14x15cm) | m³ | 8.4 | 2757.81 | 26.5 | 3488.63 | 29304.49
1.10.8 | 37561 | Portão de correr em chapa tipo painel,com porta social completa incluída, com requadro, trilhos e roldanas | m² | 10.3 | 570.84 | 26.5 | 722.11 | 7437.73
1.10.9 | 34347 | Concertina simples em aço galvanizado de alta resistência com espiral de 300mm | m | 394 | 22.46 | 26.5 | 28.41 | 11193.54
[5 empty] | subtotal | 274640.48
|  | TOTAL | [5 empty] | 355354.03
TOTAL GERAL |  |  | 355354.03
São Joaquim, 13 de Julho de 2023.
_________________________________
Ismael Silva Pereira
Eng° Resp. - CREA-SC 178954-1

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | GUARITA E FECHAMENTO DO PERÍMETRO - SECRETÁRIA DE OBRAS RUA FRANCISCO RIDES FERREIRA - BAIRRO SANTA PAULINA - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2023-06-21
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.62 | 2193 | 100% | 2193 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 2.26 | 8045.96 | 100% | 8045.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 3.87 | 13766.63 | 100% | 13766.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES E ESQUADRIAS | 5.16 | 18321.18 | 50% | 9160.59 | 50% | 9160.59 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 1.17 | 4141.39 | 50% | 2070.7 | 50% | 2070.7 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS | 5.05 | 17955.27 | 10% | 1795.53 | 90% | 16159.74 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | PAVIMENTAÇÂO | 0.72 | 2564.59 | 0% | 0 | 100% | 2564.59 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 3.28 | 11663.54 | 20% | 2332.71 | 80% | 9330.83 | 0% | 0 | 0% | 0
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0.58 | 2061.99 | 0% | 0 | 100% | 2061.99 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | FECHAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO | 77.29 | 274640.48 | 15% | 41196.07 | 15% | 41196.07 | 35% | 96124.17 | 35% | 96124.17
|  | 100 | 355354.03 | 22.67 | 80561.19 | 23.23 | 82544.51 | 119.32 | 96124.17 | 58.93 | 96124.17
|  | 100 | 355354.03 | 22.67 | 80561.19 | 45.9 | 163105.7 | 165.22 | 259229.87 | 224.15 | 355354.03
São Joaquim, 13 de Julho de 2023.
_________________________________
Ismael Silva Pereira
Eng° Resp. - CREA-SC 178954-1

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | M³ |  | 1 | 2757.81
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 641.21 | 641.21
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 27.24 | 111.68
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 58.06 | 870.9
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26 | 104
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.56 | 36.84
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.47 | 109.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19 | 152
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 9.4 | 470
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 8.94 | 223.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 30 | 30